## pov-sample-good 11,12 2019
Тип поверки | Регистрационный номер типа СИ в Госреестре | Зарезерви-рованный пустой столбец | Зарезерви-рованный пустой столбец | Модификация СИ | Кол-во пове-ренных СИ | Заводской номер | Конеч-ный завод-ской номер | Дата поверки СИ | Дата следующей поверки СИ | Номер наклейки | Наименование документа, на основании которого выполняется поверка | Пригод-ность СИ | Номер свидетель-ства о поверке | Номер извеще-ния о непри-годности | Прочие сведения | Область приме-нения | Эталоны, применя-емые при поверке | ГПЭ, применяемые при поверке | Типы СИ, применя-емые при поверке | Типы СО, применя-емые при поверке
TypePOV | GosNumberPOV | NamePOV | DesignationSiPOV | DeviceMarkPOV | DeviceCountPOV | SerialNumPOV | SerialNumEndPOV | CalibrationDatePOV | NextcheckDatePOV | MarkCipherPOV | DocPOV | DeprcatedPOV | NumCertfPOV | NumSvidPOV | PrimPOV | ScopePOV | StandartPOV | GpsPOV | SiPOV | SoPOV
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 676514 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 959 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 168557 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 618863 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 991536 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 03255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 046711 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 934700 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 686262 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 504891 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 910509 |  | 2020-01-29 | 2021-01-28 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 25413-03 |  |  | KFM | 1 | 4815 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 5836 |  | 2020-01-29 | 2021-01-28 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 307585 |  | 2020-01-29 | 2021-01-28 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 550634 |  | 2020-01-29 | 2021-01-28 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 809868 |  | 2020-01-29 | 2021-01-28 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 484964 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2-У | 1 | 957 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 717863 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1963295 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 2789839 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 256591 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 492048 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 492042 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 2030863 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 279803 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 1063 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-00 |  |  | МП3-УУ2 | 1 | 6694 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 1074994 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 200707 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 315519 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 470 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 6350 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 7022 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 465 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 163 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 860767 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 657952 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 731209 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 468 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 968 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 966 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 145 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 257813 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 641386 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 786566 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 1654132 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1759415 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 67329 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 606077 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2115686 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 4163 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 1041772 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 21564 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 9440 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 173 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 918 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 970 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 1736267 |  | 2020-01-15 | 2021-01-14 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2258-72 |  |  | МТ2С-712 | 1 | 2826 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП4-Уф | 1 | 1042471 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП4-Уф | 1 | 1042472 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП4-Уф | 1 | 1042473 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП4-Уф | 1 | 1042474 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 58991-14 |  |  | ДМ 2005фCг1Exd | 1 | 1040208 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 58991-14 |  |  | ДМ 2005фCг1Exd | 1 | 1040209 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 58991-14 |  |  | ДМ 2005фCг1Exd | 1 | 1040212 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 58991-14 |  |  | ДМ 2005фCг1Exd | 1 | 1040213 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 58991-14 |  |  | ДМ 2005фCг1Exd | 1 | 031814 |  | 2020-01-30 | 2022-01-29 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ 2005Сг1ExУ3 | 1 | 1509001 |  | 2020-01-31 | 2022-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ 2005Сг1ExУ3 | 1 | 1509003 |  | 2020-01-31 | 2022-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 837229 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 60168-15 |  |  | МП3-Уф ЭКО | 1 | 004082 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 10038 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 1217729 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 117883 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 15937 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 716211 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 074340 |  | 2020-01-17 | 2021-01-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 37 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 1044 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 501185 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 63 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП2-Уф | 1 | 77 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 833245 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160 | 1 | 2094659 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 622866 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-УУ2 | 1 | 6445 |  | 2020-01-18 | 2021-01-17 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 15932 |  | 2020-01-20 | 2021-01-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 15949 |  | 2020-01-20 | 2021-01-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 834188 |  | 2020-01-20 | 2021-01-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 522905 |  | 2020-01-20 | 2021-01-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 108 |  | 2020-01-20 | 2021-01-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 716299 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 609606 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 0989 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 856707 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП4-Уф | 1 | 002694 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 41051 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 117881 |  | 2020-01-22 | 2021-01-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 117884 |  | 2020-01-22 | 2021-01-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005-Сг1ExУ3 | 1 | 117955 |  | 2020-01-22 | 2021-01-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 36 |  | 2020-01-30 | 2022-01-29 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 24 |  | 2020-01-30 | 2022-01-29 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 30 |  | 2020-01-30 | 2022-01-29 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 1040 |  | 2020-01-30 | 2022-01-29 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1266234 |  | 2020-01-28 | 2021-01-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 5875 |  | 2020-01-28 | 2021-01-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 1057 |  | 2020-01-23 | 2022-01-22 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 1003 |  | 2020-01-23 | 2022-01-22 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ8 | 1 | 7078 |  | 2020-01-23 | 2022-01-22 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1782-63 |  |  | М-250 | 1 | 765471 |  | 2020-01-13 | 2021-01-12 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 226 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 225 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 224 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 220 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 174 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 215 |  | 2020-01-21 | 2022-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 1131 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 69747 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 1 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 69751 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 2 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 71144 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 3 |  |  |  | 1652-99
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 7080 |  | 2020-02-12 | 2022-02-11 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 7081 |  | 2020-02-12 | 2022-02-11 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 7082 |  | 2020-02-12 | 2022-02-11 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 7083 |  | 2020-02-12 | 2022-02-11 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 43902-10 |  |  | МП2-Уф | 1 | 7079 |  | 2020-02-04 | 2022-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 639379 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 933646 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1228556 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2315528 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 515847 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1564762 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 721389 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 896310 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 875989 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 59 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 61 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 691 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 864596 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 913144 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП2-Уф | 1 | 78 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 60168-15 |  |  | МП2-Уф | 1 | 80 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 749 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 1053 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 751 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 756 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 973 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 125 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 758 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 698 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 40 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП2-Уф | 1 | 72 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 128 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 931397 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 5710 |  | 2020-02-04 | 2021-02-03 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 118656 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 89784 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 31076 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 486308 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 279095 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 73576 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005Сг1ExУ3 | 1 | 214 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005Сг1ExУ3 | 1 | 117910 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005Сг1ExУ3 | 1 | 14327 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005Сг1ExУ3 | 1 | 5810 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-93 |  |  | ДМ2005Сг1ExУ3 | 1 | 117928 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3772-73 |  |  | АМУ-1 | 1 | 2737650 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 2684282 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2114546 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1-160 | 1 | 480390 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 953057 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 839141 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 886562 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 861151 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 861363 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 730570 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 679863 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 838084 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 481227 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 693243 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 773394 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 872203 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 506007 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 876098 |  | 2020-02-10 | 2021-02-09 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 8424 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | #REF!
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 80478 |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 4 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 16124 |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 5 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 16717 |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 6 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 82723 |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 7 |  |  |  | 1652-99
1 | 5768-76 |  |  | ВО | 1 | 71348 |  | 2020-02-21 | 2021-02-20 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 8 |  |  |  | 1652-99
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 560704 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-1М | 1 | 6599 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-3М | 1 | 263 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-3М | 1 | 6489 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-3М | 1 | 6495 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 0-156 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 83 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 2500 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 250 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 244 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 240 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 241 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ3 | 1 | 242 |  | 2020-02-11 | 2022-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-15 |  |  | МТ-63 | 1 | 7059 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1353 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4.307 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 0.126 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ-УХЛ3 | 1 | 475 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 7543 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 4365 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 9036 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 5305 |  | 2020-02-11 | 2021-02-10 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-85 |  |  | МП3-У | 1 | 6356 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2808553 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП-1М | 1 | 6627 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП-1М | 1 | 6626 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП-1 | 1 | 675 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 817 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 64 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 5778 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 1616 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 2022 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 814 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 239 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 3·682 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 16529-97 |  |  | МП-100 | 1 | 743 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 16529-97 |  |  | МП-100 | 1 | 742 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 1393775 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 320527 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 461152 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 1576834 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 1576947 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 483634 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 1578314 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 483907 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1-160 | 1 | 1578315 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 381988 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2040929 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 785218 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1833316 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 381275 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1288657 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1014939 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 622898 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1567110 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160 | 1 | 1762057 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160 | 1 | 1762831 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160 | 1 | 109616 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160 | 1 | 376070 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 216444 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП | 1 | 187069 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 076861 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП-1 | 1 | IV 84172 |  | 2020-01-31 | 2021-01-30 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-3М | 1 | 262 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-4М | 1 | 701 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП-4М | 1 | 6478 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 6748 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 6173 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МПЗ-У | 1 | 768422 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП2-Уф | 1 | 265 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП2-УУ2 | 1 | 147251 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 584 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 388 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 11-79 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 22 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 590 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 8419 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 4216 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 9044 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 4913 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 4624 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 1375 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 177352 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 178328 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 324107 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ-1У | 1 | 516338 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2-У | 1 | 283 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2-У | 1 | 403 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 368 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 480 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2-У | 1 | 414 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 922 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001У2 | 1 | 142 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 965 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2-У | 1 | 469 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 915 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ 1001 У2 | 1 | 451 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 693474 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 293508 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 43902-10 |  |  | МПЗ-Уф | 1 | 538 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 534 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 43902-10 |  |  | МП3-Уф | 1 | 6198 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 6206 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 10135-88 |  |  | МП3-У | 1 | 6550 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 652887 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 991305 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 308767 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 312793 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 046641 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1441344 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 433880 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1818130 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1284701 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1277979 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1364370 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 1177351 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 997769 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 7026 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 23991-05 |  |  | МТ-100 | 1 | 7024 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7047 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7046 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7048 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7044 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7064 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7063 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 435 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 207 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ (О₂) | 1 | 0·740 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ2 (C₂H₂) | 1 | 269 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ2 (C₂H₂) | 1 | 268 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ДМ (C₃H₈) | 1 | 558 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ2 (ГАЗ) | 1 | 7084 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ2 (О₂) | 1 | 7051 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ДМ (О₂) | 1 | 546 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ2 (О₂) | 1 | 7085 |  | 2020-02-28 | 2022-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1491-93 |  |  | НМП-52 | 1 | 11885 |  | 2020-03-17 | 2021-03-16 | Нет данных | ГОСТ 8.053-73 | Пригоден |  |  |  |  | 968-70
1 | 441-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 31966 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 441-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 5819 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 04041-93 |  |  | ДМ2005 Cr1ExУ3 | 1 | 15931 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 441-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 7057 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 04041-93 |  |  | ДМ2005 Cr1ExУ3 | 1 | 117885 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 04041-93 |  |  | ДМ2005 Cr1ExУ3 | 1 | 117879 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 441-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 41136 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 441-74 |  |  | ВЭ-16Рб | 1 | 297033 |  | 2020-02-26 | 2021-02-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 773004 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-100 | 1 | 679906 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-100 | 1 | 508582 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 861366 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 861010 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-100 | 1 | 951593 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-100 | 1 | 932298 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-100 | 1 | 641312 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-160А | 1 | 646450 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-160 | 1 | 48005 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП-160 | 1 | 468585 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП-16 | 1 | 1352714 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 900451 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 6442 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4-У | 1 | 6331 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТ-100 | 1 | 693 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 2553375 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1-100 | 1 | 52994 |  | 2020-02-28 | 2021-02-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12