## pov-sample-good 11,12 2019
Тип поверки | Регистрационный номер типа СИ в Госреестре | Зарезерви-рованный пустой столбец | Зарезерви-рованный пустой столбец | Модификация СИ | Кол-во пове-ренных СИ | Заводской номер | Конеч-ный завод-ской номер | Дата поверки СИ | Дата следующей поверки СИ | Номер наклейки | Наименование документа, на основании которого выполняется поверка | Пригод-ность СИ | Номер свидетель-ства о поверке | Номер извеще-ния о непри-годности | Прочие сведения | Область приме-нения | Эталоны, применя-емые при поверке | ГПЭ, применяемые при поверке | Типы СИ, применя-емые при поверке | Типы СО, применя-емые при поверке
TypePOV | GosNumberPOV | NamePOV | DesignationSiPOV | DeviceMarkPOV | DeviceCountPOV | SerialNumPOV | SerialNumEndPOV | CalibrationDatePOV | NextcheckDatePOV | MarkCipherPOV | DocPOV | DeprcatedPOV | NumCertfPOV | NumSvidPOV | PrimPOV | ScopePOV | StandartPOV | GpsPOV | SiPOV | SoPOV
1 | 504-74 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 11021 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 100/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-74 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 4991 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 101/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-50 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 72750 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 102/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 3050-72 |  |  | СЧ-50А | 1 | 188 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 103/20 |  | Данное СИ поверено: эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 288-74 |  |  | РП-500Г13м | 1 | 351 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 104/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 19 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 105/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 20 |  | 2020-05-15 | 2020-05-14 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 106/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 38 |  | 2020-05-20 | 2020-05-19 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 107/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 48 |  | 2020-05-20 | 2020-05-19 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 108/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-74 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 652 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 109/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-50 |  |  | ВНЦ-10 | 1 | 10775 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 110/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 270948 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 111/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 22574-05 |  |  | ВТ 8908-50 кг | 1 | 00036 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 112/20 |  | Данное СИ поверено: эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 368-72 |  |  | РП-150 МГ | 1 | 7206 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 113/20 |  | Данное СИ поверено: эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 6473-78 |  |  | 4121П 0,2 | 1 | 11667 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 114/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 3406-72 |  |  | РП-200Ш13 | 1 | 734 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 115/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 17134-98 |  |  | ВТ 4014-500Ш | 1 | 405 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 116/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 368-72 |  |  | РП-150 МГ | 1 | 2893 |  | 2020-05-25 | 2020-05-24 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 117/20 |  | Данное СИ поверено: эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 230-71 |  |  | ВЛО-20 кг-4 | 1 | 16 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 118/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской №134 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 230-71 |  |  | ВЛО-20 кг-4 | 1 | 333 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 119/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской №134 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 230-71 |  |  | ВЛО-20 кг-4 | 1 | 669 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 120/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской №134 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 230-49 |  |  | 03-50 кг | 1 | 52 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 121/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской №134 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 108-49 |  |  | ВА-200 | 1 | 703 |  | 2020-05-28 | 2020-05-27 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 122/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 3 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 123/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 4 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 124/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 36 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 125/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 74 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 126/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 47 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 127/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 19874-08 |  |  | ВЛТ-510-П | 1 | 27426124 |  | 2020-06-02 | 2020-06-01 | Нет данных | МП 2301-0032-2007 | Пригодно | 128/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской №724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 025761 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 129/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 053268 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 130/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 079940 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 131/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 11310 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 132/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 17106 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 133/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 23992 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 134/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 32184 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 135/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 33314 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 136/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 36139 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 137/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 41642 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 138/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 8611 |  | 2020-06-19 | 2020-06-18 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 139/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 50315-12 |  |  | SW-05 | 1 | 112892273 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ Р 53228-2008 | Пригодно | 140/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской № 134, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 15033-95 |  |  | ПВ-6 | 1 | 20573 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 141/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской № 134, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 504-50 |  |  | ВНЦ-10 | 1 | 28908 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 142/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской № 134, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 3809-73 |  |  | РП-100Ш13 | 1 | Р 0397 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 143/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 1425-70 |  |  | РП-500Г13 | 1 | 3468 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 144/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 48166-13 |  |  | ТВ-S-200,2-А3 | 1 | S 26502 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ Р 53228-2008 | Пригодно | 145/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской № 134, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 48166-13 |  |  | ТВ-М-600,2-А3 | 1 | S 08358 |  | 2020-06-22 | 2020-06-21 | Нет данных | ГОСТ Р 53228-2008 | Пригодно | 146/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783; рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 368-72 |  |  | РП-150МГ | 1 | 13551 |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 147/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 394-49 Заводской № 783, рабочим эталоном 4 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 811-66 Заводской №№ 1-50 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг
1 | 52773-13 |  |  | ВМ1502М-II | 1 | 784016 |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | Нет данных | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Пригодно | 148/20 |  | Данное СИ поверено: рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 2468-74 Заводской № 134, рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 16032-97 Заводской № 724; рабочим эталоном 3 разряда в соответствии с "Государственной поверочной схемой для средств измерений массы", утв. приказом № 2818 от 29.12.2018 № Реестра 52768-13 Заводской № 36125388 |  |  | Государственный первичный эталон единицы массы 1 кг